06.09.2022.

Cenu aptauja

Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas sistēmu, piekļuves kontroles sistēmu un videonovērošanas sistēmu un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču apsekošana un apsekošanas atskaites iesniegšana (audits)

Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ropažu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adreses | Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija |
| Reģistrācijas numurs | 90000067986 |
| Kontaktpersonas | Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284 |
| e-pasta adrese | iepirkumi@ropazi.lv |

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 12.septembrim plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Līguma izpildes termiņš: 1 (viens) mēnesis no līguma spēkā stāšanās dienas.

Plānotā pakalpojuma cena līdz PIL 9.panta slieksnim.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

| Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām: | Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu. | Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai. |
| Latvijas Enerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas sertifikāts Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (līdz 1 kV) vai Latvijas Dzelzsceļnieku biedrības sertifikāts Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana | Informācija par atļauju (sertifikātu), proti, kur ar to var iepazīties publiskā vidē, vai skenēta kopija. |
| Pretendenta atbildīgā persona, kura veiks noteiktā priekšmeta izpildi | Brīvas formas informācijas apraksts par atbildīgo personu |
| Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē. | Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz publiski pieejamā datu bāzē un piedāvājuma iesniegšanas noteikto termiņu |

Pielikumi:

Pielikums Nr. 1  - pieteikums cenu aptaujai;

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums.

Pielikums Nr.1

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Cenu aptaujai “____________________________________”

- Informācija par Pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

- Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

  - Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

3.  Apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties cenu aptaujā “____________________________”;

2) esam iepazinušies ar noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

_________________________, atšifrējums, paraksts

_______________________ datums

Pielikums Nr. 2

Tehniskā specifikācija/darba uzdevums

Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas sistēmu, piekļuves kontroles sistēmu un videonovērošanas sistēmu un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču apsekošana un apsekošanas atskaites iesniegšana.

Pakalpojuma mērķis: Vienotas sistēmas apkalpošanas un remonta nodrošinājums Ropažu novada pašvaldībā pēc atklāta konkursa “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – UATS), automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (turpmāk - BUIS), apsardzes signalizācijas sistēmu (turpmāk - ASS), piekļuves kontroles sistēmu (turpmāk - PKS) un videonovērošanas sistēmu (turpmāk – VNS) un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču (turpmāk kopā - Sistēmas) sistēmu apkope un remonts” īstenošanas.

Nepieciešams veikt tehnisko apsekošanu visā apjomā. Veikt pieejamo jaudu un esošu inženiertīklu izvietojuma precizēšanu aktuālajās zonās, norādot iekārtu skaitu un veidu pēc iestādēs esošā apjoma, norādot papildus nepieciešamo ierīču uzstādīšanu vai nomaiņu.

Piemērs apjoma sagatavošanai:

| ASS 1 | Panelis DSC | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Paneļi MX-8 | 3 |
|  | Trauksmes poga (policijas kabineti) | 1 |
| ASS 2 | Centrāle DSC PC 585 | 1 |
|  | Vadības pults DSC PC 1555 RKZ | 1 |
|  | IS+MW det.NEXT DUO K9-85 PET | 1 |
|  | Sirēna ar stroblampu SEM-923/LD95 | 1 |
|  | Magnētiskais devējs | 1 |
| ASS | Kontroles panelis NX, bez detalizācijas | 1 |
| UATS | Kontroles panelis Bentel J408, bez detalizācijas | 1 |
| PKS | Bez detalizācijas | 1 |
| ASS | Āra IS+MW detektors DD1602-F; centrāle DSC PC 1864 plate+kārba; trauksmes raidītājs ELMES UMB-100(raidītājs 100m); trauksmes raidītājs ELMES UMB-100/U1HR; vadības pults DSC LCD 5501; nozarkārba IP 65 93x93x55 mm; transformators 16V, 40W ar drošinātāju; tīkla kabelis ārdarbiem, Cat 6e U/UTP; elektrības (spēka) kabelis ārdarbiem, CYKY 3x1,5; tampers Switch DSC T-1; četrstaru detektors PB-IN-100HF, TAKEX barjets 100m; sildītāja komplekts staru detektoriem PBH 12/24V; akumulators BS127N 12V 7.2Ah. | 1 |
| UATS | Kontroles panelis Bentel J424 bez specifikācijas | 1 |
| ASS | Pima Electronic Systems raž. iekārtas – bez detalizācijas | 1 |
|  | Tastatūra RXN-410 | 1 |
| PKS | Nolasītājs-kontrolieris Matrix | 1 |
|  | Barošanas bloks 12V 5A/st | 1 |
|  | Akumulators 12V 7A/st | 1 |
| ASS | Centrāle NetworX NX-8 LXTR 8-48z+korp.+atslēga | 1 |
|  | Vadības pults NX-148 LCD | 3 |
|  | Zonu paplašināšanas modulis NX-216 (priekš 8 LXTR) | 1 |
|  | Akumulators 7A/h 12 V | 1 |
|  | Sabotāžas slēdzis/DSC atslēga | 1 |
|  | Transformators 2A | 1 |
|  | IS detektors OPTEX RX 40 | 1 |
|  | Kombinētais kustību/st. plīšanas detektors PIR COMBO JS-25 | 2 |
|  | Magnētiskais devējs SC 516 | 3 |
|  | Magnētiskais devējs vārtiem PS-2021CQR | 1 |
|  | Sirēna + strobspuldze M21R iekšējā | 2 |
|  | Āra sirēna + strobspuldze MR-300RL (RD) | 1 |
|  | Trauksmes raidītājs EL WTR 1 | 2 |
|  | Trauksmes uztvērējs EL WRX 2 | 1 |
| UATS | Panelis Bentel J424 -8 | 1 |
|  | Siltuma detektors SencoMAG R20/31060026 | 4 |
|  | Bāzes SencoMAG B24/31060031 | 4 |
| UATS | Kontroles panelis Smartline 020-4 | 1 |
|  | Zonu paplašinātājs Smartline 8Z | 2 |
|  | Dūmu detektors ECO1003/1000 | 35 |
|  | Temp.detektors NB-323-2H | 14 |
|  | Trauksmes poga FP3/RD | 9 |
|  | Sirēna LD-FS100 | 5 |
|  | Sirēna ZF-MES-1 | 1 |
| ASS | Policijas ieroču telpā atrodas: kontroles panelis NX-8 | 1 |
|  | Vadības pults NX-108 | 1 |
|  | Kombinētais kustības un stikla plīšanas devējs SRPG | 2 |
|  | Magnētiskie kontakti |  |
|  | Policijas izolatorā atrodas:Kontroles panelis DSC Maxsys PC4020 | 1 |
|  | Paplašinājuma modulis DSC PC4116 | 1 |
|  | Vadības pults DSC LCD 4500 | 1 |
|  | Rokas trauksmes poga pie katras kameras durvīm | 12 |
| UATS | Bentel J424-8 | 1 |
|  | Sirēna ar strobu (ārējā) ZF-MES-XN | 1 |
|  | Rokas trauksmes poga MUS-3A | 1 |
|  | Sirēna ar strobu (iekšējā) LD-FS100 | 1 |
|  | Dūmu detektors ECO1003/1000 | 4 |
|  | Kombinētais detektors ECO 1002/1000 | 11 |
|  | Kombinētais detektors ECO 1002/1000 | 11 |

Piemērs ir uzskatāms par informatīvu materiālu.

Apsekošanas objektu adreses:

| Nr. | # Iestāde | Adrese |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Ropažu novada pašvaldība | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| 2 | # Stopiņu pagasta pārvalde | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| 3 | # Ropažu pagasta pārvalde | Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135 |
| 4 | # Garkalnes pagasta pārvalde | Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024 |
| 5 | # Vangažu pilsētas pārvalde | Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 |
| 6 | # Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 |
| 7 | # Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola | Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 |
| 8 | # Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" | Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 |
| 9 | # Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde ''Skudriņas'' | Saules iela 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 |
| 10 | # Kultūras centrs Ulbrokas Pērle | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 11 | # Ropažu bibliotēka | Centra iela 3, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135 |
| 12 | # Ropažu Kultūras centrs un tā filiāle | Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135 |
| 13 | # Ropažu mūzikas un mākslas skola "Rodenpois" | Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135 |
| 14 | # Ropažu novada Bāriņtiesa | Institūta iela 30-4A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 15 | # Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļa | Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 16 | # Ropažu novada pašvaldības būvvalde # Ropažu novada pašvaldības būvvaldes Ropažu pagasta nodaļa # Ropažu novada pašvaldības būvvaldes Garkalnes pagasta nodaļa | Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 Sporta iela 2, k.2, Ropažu Kultūras un izglītības centrs, Ropažu pagastā, Ropažu novadā Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 |
| 17 | # Ropažu novada pašvaldības Dienas centri "Silakrogs", "Tumšupe", "Kākciems", "Mucenieki" | Priedes 5-1, Silakrogs, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133 |
| 18 | # Ropažu novada pašvaldības policija # Policija Ropažu pagastā # Policija Garkalnes pagastā un Vangažu pilsētā | Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 «Stārasti», Ropaži, Ropažu novads, LV–2135 Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads LV-2137 |
| 19 | # Ropažu novada Sociālais dienests ### Ropažu pagasta Sociālā dienesta struktūrvienība # Vangažu pilsētas Sociālā dienesta struktūrvienība # Garkalnes pagasta Sociālā dienesta struktūrvienība | Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 Rīgas iela 13, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135 Meža iela 1, Vangažu pilsēta, Ropažu novads, LV-2136 Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 |
| 20 | # Ropažu pirmsskolas izglītības iestāde "Annele" | Centra iela 4, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135 |
| 21 | # Ropažu Sporta centrs un tā filiāle | Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135 |
| 22 | # Ropažu vidusskola un Zaķumuižas filiāle | Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135 un Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, Latvija, LV-2133 |
| 23 | # Sauriešu bibliotēka | Līdumnieku iela 1-54, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118 |
| 24 | # Radošās attīstības centrs ''Cekule'' | Cekules iela 8-10A, Cekule, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118 |
| 25 | # Radošās attīstības centrs ''Līči'' | Līči, Stopiņu pag., Ropažu nov. |
| 26 | # Radošās attīstības centrs ''Saurieši'' | Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118 |
| 27 | # Radošās attīstības centrs ''Ulbroka'' | Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 28 | # Radošās attīstības centrs ''Upeslejas'' | Zahārija Stopija iela 10, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118 |
| 29 | # Stopiņu pamatskola | Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118 |
| 30 | # Ulbrokas bibliotēka | Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 31 | # Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola | Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 32 | # Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" | Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 33 | # Ulbrokas sporta komplekss | Ulbrokas vidusskola, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 34 | # Ulbrokas vidusskola | Ulbrokas vidusskola, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
| 35 | # Upesleju sākumskola | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118 |
| 36 | # Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde ''Jancis'' | Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136 |
| 37 | # Vangažu vidusskola | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 |
| 38 | # Vangažu Mūzikas un mākslas skola | Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 |
| 39 | # Vangažu pilsētas Kultūras nams | Gaujas iela 12, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 |
| 40 | # Vangažu pilsētas bibliotēka | Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 |
| 41 | # Kultūras centrs “Berģi” | Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 |
| 42 | # Garkalnes bibliotēka | Vidzemes šoseja 33B, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137 |
| 43 | # Upesciema Tautas bibliotēka | Skolas iela 10, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137 |
| 44 | # Garkalnes sporta centrs | Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 |
| 45 | # Garkalnes dienas centrs | Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137 |
| 46 | # Upesciema dienas centrs | Skolas iela 10, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137 |

Atbildīgās personas saziņai pēc administratīvas teritorijas iestādēm:

| # Administratīvās teritorijas vienība | Pārvaldes vadītājs | e-pasts, Tālrunis |
| --- | --- | --- |
| # Stopiņu pagasta pārvalde | Aldis Grunde | Aldis.grunde@ropazi.lv T. 29473102 |
| # Ropažu pagasta pārvalde | Zigurds Blaus | Zigurds.blaus@ropazi.lv T. 29272565 |
| # Garkalnes pagasta pārvalde | Lauris Lielbārdis | Lauris.lielbardis@ropazi.lv T. 28025225 |
| # Vangažu pilsētas pārvalde | Juris Jakubovskis | Juris.jakubovskis@ropazi.lv T. 28608445 |

Pielikums Nr. 3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu <Pretendenta nosaukums> (reģistrācijas numurs _________________) apliecina, ka apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. Piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar līguma izpildi, proti, visi ar Pakalpojumu izpildi saistītie izdevumi, tajā skaitā materiālu, pēcapstrādes, piegādes u.c. izmaksas un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

| Nr.p.k. | Darba uzdevums | Vienība | Piedāvātā līgumcena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas sistēmu, piekļuves kontroles sistēmu un videonovērošanas sistēmu un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču apsekošana un apsekošanas atskaites iesniegšana (audits) | Pilns apjoms |  |
|  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  | PVN 21% |  |
|  |  | Pavisam kopā ar PVN |  |

Visas cenas ir norādāmas ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

Norādītās cenas ir saistošas līguma izpildē.

_________________________, atšifrējums, paraksts

_______________________ datums