**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“ON-line divkāršās konvertācijas UPS iekārta”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departaments, Helmuts Vucēns, helmuts.vucens@ropazi.lv |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 26171321 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 05.07.2023 plkst. 10:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Priekšmeta apraksts: | **UPS iekārta**  **ON-line divkāršās konvertācijas**  UPS iekārta ar jaudu 2200VA/1980W,  lietderības koeficentu ON-line divkāršās konvertācijas režīmā vismaz 93%,  ECO mode vismaz 98%,ieejas sprieguma pieļaujamās svārstības bez pārslēgšanās bateriju režīmā 150-275@50% un 190-275@100% noslodzes, izejas spriegums 230Vac, skapī montējama iekārta ar maksimāli pieļaujamiem izmēriem 19”x625x2U.  Autonomās darbības laiks pie 100% noslodzes vismaz 5min.  Iekārta ir jāaprīko ar SNMP adapteri CS141R\_2-6, divām PDU 9SCH C14 un 16A ātrdarbīgo slēdzi (ATS). |
| Līguma izpildes laiks: | Jūlijs 2023.gada  Pēc abpusēji parakstīta līguma |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma  izpildi tai skaitā, administrēšana u.c  Transports(piegāde),Uzstādīšana(montāža objektā ) |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “ON-line divkāršās konvertācijas UPS iekārta”

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par pretendentu:** | |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasības** | | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | **UPS iekārta**  ON-line divkāršās konvertācijas  UPS iekārta ar jaudu 2200VA/1980W,  lietderības koeficentu ON-line divkāršās konvertācijas režīmā vismaz 93%,  ECO mode vismaz 98%,ieejas sprieguma pieļaujamās svārstības bez pārslēgšanās bateriju režīmā 150-275@50% un 190-275@100% noslodzes, izejas spriegums 230Vac, skapī montējama iekārta ar maksimāli pieļaujamiem izmēriem 19”x625x2U.  Autonomās darbības laiks pie 100% noslodzes vismaz 5min.  Iekārta ir jāaprīko ar SNMP adapteri CS141R\_2-6, divām PDU 9SCH C14 un 16A ātrdarbīgo slēdzi (ATS). |  |
| Līguma izpildes laiks: | Jūlijs 2023.gada  Pēc abpusēji parakstīta līguma |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma  izpildi tai skaitā, administrēšana u.c  Transports(piegāde),Uzstādīšana(montāža objektā ) |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** |
| ON-line divkāršās konvertācijas UPS iekārta | 1 |  |
| Cena bez PVN, EUR: | |  |
| PVN summa, EUR: | |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: | |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |