**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Lifta apkalpošana Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte", Saimniecības daļas vadītāja, Nataļja Čerdinceva, saimnieciba@ulbroka-pienenite.lv |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 29396161 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 07.06.2024 plkst. 10:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Priekšmeta apraksts: | Lifta apkalpošana Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām:1. Pasažieru lifta Schindler (S001 Rel.3 Schindler 3100 630kg, 2 pieturas 1 m/s, uzstādīšanas gads – 2012.g.) apkalpošana;
2. [Klientu atbalsta centrs](https://www.kone.lv/esosas-ekas/tehniska-apkope/pakalpojumu-apraksti/) (ja ir radušās kādas ar iekārtām saistītas problēmas un ir nepieciešama tehniska palīdzība);
3. Izsaukumi;
4. Pasažieru evakuācijas pakalpojums;
5. Balss sakaru pakalpojums;
6. Remontdarbi;
7. Transports;

Līdzdalība pārbaudēs. |
| Līguma izpildes laiks: | 01.06.2024.g. – 31.12.2024.gadam, pēc abpusēji parakstīta līguma.*Līguma izpildes laiks tiks precizēts.* |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi tai skaita administrēšana u.c.* |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Lifta apkalpošana Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām”.

|  |
| --- |
| ***Informācija par pretendentu:*** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām**[[1]](#footnote-1) |
| Priekšmeta apraksts: | Pasažieru lifts Schindler S001 Rel.3 Schindler 3100 630kg, 2 pieturas 1 m/s, uzstādīšanas gads – 2012.g.  |  |
| Tehniskā specifikācija: | 1. Apkopju periods: 3 mēneši (apkopes tiek veiktas reizi ceturksnī)
2. Liftu MBM apkopes izpildes laiks: Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
3. Apkopē izmantojamo materiālu limits:
	* smērvielas,
	* mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji),
	* lupatas un švammes;
	* spuldzes,
	* drošinātāji

 Apkopes veikšanas laikā pēc nepieciešamības1. Klientu atbalsta centrs (ja ir radušās kādas ar iekārtām saistītas problēmas un ir nepieciešama tehniska palīdzība)
* 24 st. diennaktī / 7 dienas nedēļā
1. Izsaukums:

5.1. Izsaukumos iekļautās darba izmaksas: Bojājumu novēršanai nepieciešamās darba izmaksas līdz divām stundām. 5.2. Darba laiks izsaukumiem: no 08:00 līdz 23:00. 5.3. Izsaukumu reaģēšanas laiks: 4 stundu reaģēšanas laiks saskaņotajā darba laikā1. Pasažieru evakuācijas pakalpojums:

6.1.Darba laiks izsaukumiem pasažieru evakuācijai: 24 st. diennaktī / 7 dienas nedēļā.6.2. Reaģēšanas laiks pasažieru evakuācijai 80% gadījumu līdz 55 minūtēm. 1. Balss sakaru pakalpojums:
	1. Iespēja nepieciešamības gadījumā sazināties no lifta kabīnes ar diennakts avārijas dienestu.
2. Remontdarbi:
* Tikai iepriekš saskaņojot to apjomu un cenas
1. Līdzdalība pārbaudēs:
* Iekārtu sagatavošana gadskārtējām pārbaudēm un līdzdalība tajās.
 |  |
| Līguma izpildes laiks: | 01.06.2024.g. – 31.12.2024.gadam, pēc abpusēji parakstīta līguma.*Līguma izpildes laiks tiks precizēts.* |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi tai skaita administrēšana u.c.* |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| **Pasažieru lifts Schindler S001 Rel.3 Schindler 3100 630kg, 2 pieturas 1 m/s, uzstādīšanas gads – 2012.g.:** |
| Apkopju periods | 3 mēneši (apkopes tiek veiktas reizi ceturksnī) |  |
| Liftu MBM apkopes izpildes laiks | Darba dienās 9:00-17:00 |  |
| Apkopē izmantojamo materiālu limits: smērvielas, mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji), lupatas un švammes; spuldzes; drošinātāji | Apkopes veikšanas laikā pēc nepieciešamības |  |
| [**Klientu atbalsta centrs**](https://www.kone.lv/esosas-ekas/tehniska-apkope/pakalpojumu-apraksti/) **(ja ir radušās kādas ar iekārtām saistītas problēmas un ir nepieciešama tehniska palīdzība)** | 24 st. diennaktī / 7 dienas nedēļā |  |
| **Izsaukums:** |  |
| Izsaukumos iekļautās darba izmaksas | Bojājumu novēršanai nepieciešamās darba izmaksas līdz divām stundām |  |
| Darba laiks izsaukumiem | 08:00-23:00 |  |
| Izsaukumu reaģēšanas laiks | 4 stundu reaģēšanas laiks saskaņotajā darba laikā |  |
| **Pasažieru evakuācijas pakalpojums:** |  |
| Darba laiks izsaukumiem pasažieru evakuācijai | 24 st. diennaktī / 7 dienas nedēļā |  |
| Reaģēšanas laiks pasažieru evakuācijai | 80% gadījumu līdz 55 minūtēm |  |
| **Balss sakaru pakalpojums** | Iespēja nepieciešamības gadījumā sazināties no lifta kabīnes ar diennakts avārijas dienestu |  |
| **Remontdarbi** | Tikai iepriekš saskaņojot to apjomu un cenas |  |
| **Transports** | Transporta izmaksas līdz objektam |  |
| **Līdzdalība pārbaudēs** | Iekārtu sagatavošana gadskārtējām pārbaudēm un līdzdalība tajās |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |
| PVN summa, EUR: |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |

1. Aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot “**NODROŠINĀSIM**”, vai “**PIEKRĪTAM**”, vai “**APLIECINĀM**”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-1)