**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Automātisko bīdāmo durvju iegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolai”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Mārtiņš Garančs, direktora vietnieks saimniecības jautājumos, martins.garancs@u-vsk.lv |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 26411494 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 07.08.2024 plkst.13:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piegādes adrese/ būvdarbu/pakalpojuma veikšanas vieta: | "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Priekšmeta apraksts: | Iepirkuma priekšmets ir automātisko bīdāmo durvju iegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolai (centrālās ieejas durvis ar alumīnija rāmi un atbilstošu stiklojumu). |
| Pasūtītāja minimālas prasības: | Plānotais automātisko (bīdāmo) durvju skaits 1 gab.  Tehniskā specifikācija:   1. Ieejas durvis ar alumīnija rāmi; 2. Platums: ~ 2895;   Augstums: ~ 4808;   1. Profila krāsa: RAL 9016/RAL 9016; 2. Kustības sensori no abām pusēm; 3. Durvju automātikai jāparedz 3 režīmi (ieeja/izeja; izeja; aizvērts); 4. Durvju automātiku jāparedz pieslēgšanai pie paneļa; 5. Divkameru stiklojumu ar rūdīto stiklu; 6. Aizpildījums Lam44.1LowE/18/4Cf/18/Lam44.1LowE, 7. Mehānika Record STA 20 durvju automātika (komplektā ar kustības, drošības sensoriem un adapter profiliem virs bīdņiem) vai ekvivalents.   Durvīm jāparedz gan iekšējā, gan ārējā apdare, veco durvju demontāža un utilizācija.  Nodrošināt garantiju vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas. |
| Objekta apsekošana | Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespēja apsekot Objektu. Objekta apsekošana pretendentam jāveic, iepriekš saskaņojot apsekošanas laiku ar Mārtiņu Garanču, tālrunis: 26411494  *Pretendentam, kurš cenu aptaujas rezultātā būs ieguvis tiesības izpildīt pasūtījumu, kopā ar Pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekts un jāprecizē ārdurvju izmēri dabā.* |
| Līguma izpildes laiks: | Līdz 01.09.2024.gadam pēc abpusēji parakstīta līguma. |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi pilnā apmērā, tai skaitā izpildītājs darbus veic ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem u.c.* |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Automātisko bīdāmo durvju iegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolai”

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par pretendentu:** | |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasības** | | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām**[[1]](#footnote-1) |
| Priekšmeta apraksts: | Iepirkuma priekšmets ir automātisko bīdāmo durvju iegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolai (centrālās ieejas durvis ar alumīnija rāmi un atbilstošu stiklojumu). |  |
| Pasūtītāja minimālas prasības: | Plānotais automātisko (bīdāmo) durvju skaits 1 gab.  Tehniskā specifikācija:   1. Ieejas durvis ar alumīnija rāmi; 2. Platums: ~ 2895; 3. Augstums: ~ 4808; 4. Profila krāsa: RAL 9016/RAL 9016; 5. Kustības sensori no abām pusēm; 6. Durvju automātikai jāparedz 3 režīmi (ieeja/izeja; izeja; aizvērts); 7. Durvju automātiku jāparedz pieslēgšanai pie paneļa; 8. Divkameru stiklojumu ar rūdīto stiklu; 9. Aizpildījums Lam44.1LowE/18/4Cf/18/Lam44.1LowE, 10. Mehānika Record STA 20 durvju automātika (komplektā ar kustības, drošības sensoriem un adapter profiliem virs bīdņiem) vai ekvivalents.   Durvīm jāparedz gan iekšējā, gan ārējā apdare, veco durvju demontāža un utilizācija.  *Pielikumā skatīt centrālās ieejas durvju rasējumus.* |  |
| Pretendents apliecina, ka darbu veiks ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem. |  |
| Nodrošināt garantiju vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas. |  |
| Objekta apsekošana | Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespēja apsekot Objektu. Objekta apsekošana pretendentam jāveic, iepriekš saskaņojot apsekošanas laiku ar Mārtiņu Garanču, tālrunis: 26411494  Objekta apskate ir ieinteresēto pretendentu brīvas gribas izpausme.  *Pretendentam, kurš cenu aptaujas rezultātā būs ieguvis tiesības izpildīt pasūtījumu, kopā ar Pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekts un jāprecizē ārdurvju izmēri dabā.* |  |
| Līguma izpildes laiks: | Līdz 01.09.2024.gadam pēc abpusēji parakstīta līguma. |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi pilnā apmērā, tai skaitā Pretendents darbus veic ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem u.c.* |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| Automātiskās bīdāmās durvis | 1 |  |
| Automātisko bīdāmo durvju uzstādīšana | 1 |  |
| Automātisko bīdāmo durvju piegāde | 1 |  |
| Cena bez PVN, EUR: | |  |
| PVN summa, EUR: | |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: | |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |

1. Aizpilda Pretendents, katrā ailē ierakstot “**NODROŠINĀSIM**”, vai “**PIEKRĪTAM**”, vai “**APLIECINĀM**”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-1)